|  | TNKÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ OTOKLAV BAKIM FORMU | Doküman No: | EYS-FRM-307 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi: | -- |
|  |  | Revizyon No: | 0 |
|  |  | Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

| YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cihazın iç ve dış fiziki temizliği yapılacak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Otoklav kapak contasını sızdırmazlığı kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |
| 3 | Otoklav emniyet ventillerinin kaçak kontrolü yapılması |  |  |  |  |  |
| 4 | Otoklav cihazının elektriksel bağlantıları kontaktör ve sigortaların kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |
| 5 | Otoklav acil durum butonunun çalışmasının kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |
| 6 | Otoklav su depolarının şamandıraları ve su sağlayıcı hidroforların çalışması kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |
| 7 | Cihaza gelen su ve hava basıncı kontrol edilmesi |  |  |  |  |  |
| 8 | Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek. |  |  |  |  |  |
| TARİH |  | CİHAZIN DURUMU |  |  | KONTROL EDEN | İMZA |
|  |  | CİHAZ 1 | CİHAZ 2 | CİHAZ 3 |  |  |
| 01 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 02 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 03 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 04 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 05 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 06 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 07 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 08 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 09 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 10 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 11 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 12 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 13 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 14 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 15 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 16 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 17 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 18 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 19 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 20 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 21 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 22 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 23 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 24 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 25 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 26 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 27 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 28 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 29 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 30 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |
| 31 | ..../…../…… |  |  |  |  |  |

Not: Cihaz; Çalışır ise (Çalışır), Arızalı ise (Arızalı), Bakımda ise (Bakımda), yazılır.