| TARİH | OTOKLAV 1 | OTOKLAV 2 | OTOKLAV 3 | TESTİ YAPAN | KONTROL SORUMLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | TNKÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ VAKUM KAÇAK TESTİ KAYIT FORMU | Doküman No: | EYS-FRM-299 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi: | -- |
|  |  | Revizyon No: | 0 |
|  |  | Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

NOT: VAKUM KAÇAK TESTİ OTOKLAVIN İLK KULLANIMINDA BOWİE&DİCK TESTİNDEN ÖNCE YAPILMALIDIR.

KAÇAK ORANI, 1milibar/dakikadan AZ İSE HAFTADA BİR KEZ; 1milibar/dakikadan FAZLA İSE HERGÜN KONTROL EDİLMELİDİR.; 1,3 milibar/dakika ÜZERİNDE İSE CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI  DURDURULMALIDIR.