|  | TNKÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ AYLIK KONTROL FORMU | Doküman No: | EYS-FRM-240 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hazırlama Tarihi: | 05.01.2022 |
|  |  | Revizyon Tarihi: | -- |
|  |  | Revizyon No: | 0 |
|  |  | Toplam Sayfa Sayısı: | 1 |

| BİNA: YIL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Açıklama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# YAPILACAK KONTROLLER

- Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürlerinin çalışması test edilecektir. Akü besleme süreleri gözlemlenecektir. Bozuk armatörleri rapor edilecektir. (Kararmış, çatlamış ve arızalı olanlar var ise değiştirilecektir.)

- Armatürlerin reflektörleri ve camları vb. fiziki durumları kontrol edilecektir. (Kırılmış ve yıpranmış olanlar var ise değiştirilecektir.)

- Acil yönlendirme armatürlerinin çalışması ve fiziki durumu kontrol edilecektir. (Kırılmış, yıpranmış, bataryası zayıflamış olanlar var ise değiştirilecektir.)

- Armatürlerin genel temizliği yapılacaktır.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecektir. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklama bölümüne yazılarak Hastane Müdürüne bilgi verilecektir.

# KONTROL EDEN TEKNİSYEN	ONAYLAYAN